Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий **Управление надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

КЧР, 369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 33, т. 5-75-89, (http:/[www.svkchr.ru/gpn](http://www.svkchr.ru/gpn)),

номер телефона доверия ГУ МЧС России по КЧР-26-01-00. номер телефона доверия Южного

регионального центра МЧС России -8-8632-40-66-10

(указывается адрес

**Предписание №56/1/56 по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Зам директору МКОУ СОШ№7 Аджиев Сеитбии Билялович ул.Ленина, 128.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«07» мая 2013 г. проведено плановое мероприятие по надзору

(должность, звание,

Госинспектором ОНД по Малокарачаевскому району УНД ГУ МЧС России по КЧР Салпагаров И.Ю. здания и помещений МКОУ СОШ№7 с. Учкекен, ул. Ленина ,128.

фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора МКОУ СОШ№7 по АХЧ Аджиев С.Б.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушения требованийпожарной безопасности суказанием конкретного меставыявленного нарушения | Пункт (абзац пункта)и наименованиенормативного правогоакта РФ и (или) инормативногодокумента попожарнойбезопасности,требованиякоторого(ых)нарушены | Срокустранениянарушениятребованияпожарнойбезопасности | Отметка(подпись)овыполнении(указываетсятолько выполнение) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения | (ФЗ №123 ТР о ТПБ ст.6 п.З ст.151, ППБ 01-03 п,36; | До | 01.07.2013 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Провести проверки работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода, с составлением соответствующих актов. 5. | ( ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6,ч.З, ст. 54,ППР РФ от 25 апреля 2012 г. N390 п. 55), | До | 01.09.2013 |
| 3. | Провести проверку работоспособности автоматической пожарной сигнализации объекта"( | ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6,ч.З, ст. 54,ППР РФ от 25 апреля 2012 г. N390 п. 61) | До | 01.09.2013 |
| 4. | Провести проверку работоспособности системы оповещения и эвакуации людей при пожаре | ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6,ч.З, ст. 54,ППР РФ от 25 апреля 2012 г. N390 п. 61 | До | 01.09.2013 |
|  |  |  |  |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению .

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности или сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору виюля 2013 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по МК району ГУ МЧС России по КЧР Салпагаров И.Ю.



(подпись)

«07»мая 2013 г.

Предписание для исполнения получил:



(должность, фамилия, инициалы)

директор МКОУ СОШ№7 Джанибеков Харун Ниязбиевич